## Sheet0
0 | 1 | 22 | 写编程使能 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 22 | 本机地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 4,1200;8,2400;16,4800;32,9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baud rate | 波特率
0 | 4 | 22 | 校验位 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无校验;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 校驗位
0 | 5 | 22 | 用户模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,三相四线模式;1,三通道单相表模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 22 | 电流CT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 22 | 电压PT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8 | 22 | A相电流CT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9 | 22 | A相电压PT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 22 | B相电流CT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 22 | B相电压PT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 12 | 22 | C相电流CT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 13 | 22 | C相电压PT变比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 14 | 21 | A相电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 15 | 21 | A相电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 16 | 21 | A相功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 17 | 21 | A相功率因素 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 18 | 21 | A相正向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 19 | 21 | AB线电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 20 | 21 | A相无功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 21 | 21 | A相视在功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 21 | B相电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 21 | B相电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 21 | B相功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 25 | 21 | B相功率因素 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 26 | 21 | B相正向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 27 | 21 | BC线电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 28 | 21 | B相无功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 29 | 21 | B相视在功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 30 | 21 | C相电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 31 | 21 | C相电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 32 | 21 | C相功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 33 | 21 | C相功率因素 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 34 | 21 | C相正向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 35 | 21 | CA线电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 21 | C相无功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 37 | 21 | C相视在功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 38 | 21 | 电表总功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 39 | 21 | 电表总功率因素 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 40 | 21 | 电表线频率 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 41 | 21 | 合相无功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 42 | 21 | 合相视在功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 43 | 21 | 电表正向有功总电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 21 | 电表反向有功总电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 45 | 21 | 电表正向无功总电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 21 | 电表反向无功总电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 21 | A相电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 21 | A相电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 49 | 21 | A相功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 50 | 21 | A相无功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 51 | 21 | A相视在功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 52 | 21 | A相功率因素 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 53 | 21 | A相正向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 54 | 21 | A相反向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 55 | 21 | A相正向无功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvarh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 56 | 21 | A相反向无功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvarh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 57 | 21 | B相电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 58 | 21 | B相电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 59 | 21 | B相功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 60 | 21 | B相无功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 61 | 21 | B相视在功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 62 | 21 | B相功率因素 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 63 | 21 | B相正向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 64 | 21 | B相反向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 65 | 21 | B相正向无功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvarh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 66 | 21 | B相反向无功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvarh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 67 | 21 | C相电压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 68 | 21 | C相电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 69 | 21 | C相功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 70 | 21 | C相无功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 71 | 21 | C相视在功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 72 | 21 | C相功率因素 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 73 | 21 | C相正向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 74 | 21 | C相反向有功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 75 | 21 | C相正向无功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvarh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 76 | 21 | C相反向无功电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | kvarh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 77 | 21 | 电表线频率 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0