## Sheet0
0 | 1 | 22 | 模块型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 模塊型號
0 | 2 | 22 | 模块软件版本 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 模塊軟件版本
0 | 3 | 26 | 模块名称 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 模塊名稱
0 | 4 | 22 | 模块地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Address |  | 模塊地址
0 | 5 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Baud rate |  | 波特率
0 | 6 | 22 | 保留 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 校验方式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 0,None;1,Odd;2,Even | 校驗方式 | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗
0 | 8 | 22 | DO1状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Status |  | DO1狀態
0 | 9 | 22 | DO2状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Status |  | DO2狀態
0 | 10 | 22 | DO3状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Status |  | DO3狀態
0 | 11 | 22 | DO4状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Status |  | DO4狀態
0 | 12 | 22 | DO5状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO5 Status |  | DO5狀態
0 | 13 | 22 | DO6状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO6 Status |  | DO6狀態
0 | 14 | 22 | DO7状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO7 Status |  | DO7狀態
0 | 15 | 22 | DO8状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO8 Status |  | DO8狀態
0 | 16 | 22 | DO1上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Power-on state |  | DO1上電狀態
0 | 17 | 22 | DO2上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Power-on state |  | DO2上電狀態
0 | 18 | 22 | DO3上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Power-on state |  | DO3上電狀態
0 | 19 | 22 | DO4上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Power-on state |  | DO4上電狀態
0 | 20 | 22 | DO5上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO5 Power-on state |  | DO5上電狀態
0 | 21 | 22 | DO6上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO6 Power-on state |  | DO6上電狀態
0 | 22 | 22 | DO7上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO7 Power-on state |  | DO7上電狀態
0 | 23 | 22 | DO8上电状态 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO8 Power-on state |  | DO8上電狀態
0 | 24 | 22 | DI1电平信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 25 | 22 | DI2电平信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 26 | 22 | DI3电平信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 27 | 22 | DI4电平信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 28 | 22 | DI5电平信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 29 | 22 | DI6电平信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关;1,开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 31 | 22 | DI1滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI1 Filter parameters |  | DI1濾波器參數
0 | 32 | 22 | DI2滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI2 Filter parameters |  | DI2濾波器參數
0 | 33 | 22 | DI3滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI3 Filter parameters |  | DI3濾波器參數
0 | 34 | 22 | DI4滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI4 Filter parameters |  | DI4濾波器參數
0 | 35 | 22 | DI5滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI5 Filter parameters |  | DI5濾波器參數
0 | 36 | 22 | DI6滤波器参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI6 Filter parameters |  | DI6濾波器參數
0 | 37 | 22 | DO1工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO1工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 38 | 22 | DO2工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO2工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 39 | 22 | DO3工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO3工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 40 | 22 | DO4工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO4工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 41 | 22 | DO5工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO5 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO5工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 42 | 22 | DO6工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO6 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO6工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 43 | 22 | DO7工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO7 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO7工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 44 | 22 | DO8工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,电平模式;1,脉冲模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO8 Mode | 0, Level mode; 1, Pulse mode | DO8工作模式 | 0,電平模式;1,脈沖模式
0 | 45 | 22 | DO1脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO1 Pulse width |  | DO1脈沖寬度
0 | 46 | 22 | DO2脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO2 Pulse width |  | DO2脈沖寬度
0 | 47 | 22 | DO3脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO3 Pulse width |  | DO3脈沖寬度
0 | 48 | 22 | DO4脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO4 Pulse width |  | DO4脈沖寬度
0 | 49 | 22 | DO5脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO5 Pulse width |  | DO5脈沖寬度
0 | 50 | 22 | DO6脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO6 Pulse width |  | DO6脈沖寬度
0 | 51 | 22 | DO7脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO7 Pulse width |  | DO7脈沖寬度
0 | 52 | 22 | DO8脉冲宽度 | 2 | 0 | 0 | 0 | ms |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO8 Pulse width |  | DO8脈沖寬度
0 | 53 | 22 | AI1整数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 54 | 22 | AI2整数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 55 | 22 | AO1整数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 56 | 22 | AO2整数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 57 | 23 | AI1工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Engineering quantity |  | AI1工程量
0 | 58 | 23 | AI2工程量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Engineering quantity |  | AI2工程量
0 | 59 | 23 | AO1工程量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO1 Engineering quantity |  | AO1工程量
0 | 60 | 23 | AO2工程量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO2 Engineering quantity |  | AO2工程量
0 | 61 | 22 | AO1~AO2断电保持 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,AO1~AO2关闭;1,AO1打开;2,AO2打开;3,AO1~AO2打开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 62 | 23 | AI1工程量高点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Engineering quantity high point calibration |  | AI1工程量高點標定
0 | 63 | 23 | AI2工程量高点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Engineering quantity high point calibration |  | AI2工程量高點標定
0 | 64 | 23 | AI1工程量低点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Engineering quantity low point calibration |  | AI1工程量低點標定
0 | 65 | 23 | AI2工程量低点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Engineering quantity low point calibration |  | AI2工程量低點標定
0 | 66 | 23 | AO1工程量高点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO1 Engineering quantity high point calibration |  | AO1工程量高點標定
0 | 67 | 23 | AO2工程量高点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO2 Engineering quantity high point calibration |  | AO2工程量高點標定
0 | 68 | 23 | AO1工程量低点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO1 Engineering quantity low point calibration |  | AO1工程量低點標定
0 | 69 | 23 | AO2工程量低点标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO2 Engineering quantity low point calibration |  | AO2工程量低點標定
0 | 70 | 22 | AI模块滤波参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI filtering parameters |  | AI模塊濾波參數
0 | 71 | 22 | AI1模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1,0~10v;2,0~20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI1 Model |  | AI1模塊工作模式
0 | 72 | 22 | AI2模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1,0~10v;2,0~20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI2 Model |  | AI2模塊工作模式
0 | 73 | 22 | AO1模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1,0~10v;2,0~20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO1 Model |  | AO1模塊工作模式
0 | 74 | 22 | AO2模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1,0~10v;2,0~20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AO2 Model |  | AO2模塊工作模式
0 | 75 | 22 | 备用串口转发开关 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,打开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 76 | 22 | 备用串口转发目标地址1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 77 | 22 | 备用串口转发目标地址2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 78 | 22 | 备用串口转发目标地址3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 79 | 22 | 备用串口转发目标地址4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 80 | 22 | 220V电源状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,断开;1,闭合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0