## Sheet0
0 | 1 | 22 | 模块型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 模塊型號
0 | 2 | 22 | 模块软件版本 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 模塊軟件版本
0 | 3 | 26 | 模块名称 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 模塊名稱
0 | 4 | 22 | 模块地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Address |  | 模塊地址
0 | 5 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Baud rate |  | 波特率
0 | 6 | 22 | 保留 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 校验方式 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 0,None;1,Odd;2,Even | 校驗方式 | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗
0 | 8 | 22 | 温湿度超限告警提示 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,不启动告警;1,启动告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temperature and humidity over limit warning | 0, Does not start the alarm; 1, Start the alarm | 溫濕度超限告警提示 | 0,不啟動告警;1,啟動告警
0 | 9 | 22 | 温度上限告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Upper temperatrue limit alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 溫度上限告警 | 0,無告警;1,有告警
0 | 10 | 22 | 温度下线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lower temperature limit alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 溫度下線告警 | 0,無告警;1,有告警
0 | 11 | 22 | 湿度上限告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Upper humidity limit alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 濕度上限告警 | 0,無告警;1,有告警
0 | 12 | 22 | 湿度下限告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,无告警;1,有告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lower humidity limit alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 濕度下限告警 | 0,無告警;1,有告警
0 | 13 | 21 | 温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temperature |  | 溫度
0 | 14 | 21 | 湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humidity |  | 濕度
0 | 15 | 21 | 温度上限 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Upper temperature limit |  | 溫度上限
0 | 16 | 21 | 温度下限 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lower temperature limit |  | 溫度下限
0 | 17 | 21 | 湿度上限 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Upper humidity limit |  | 濕度上限
0 | 18 | 21 | 湿度下限 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lower humidity limit |  | 濕度下限
0 | 19 | 21 | 温度高点标定寄存器 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temperature high point calibration register |  | 溫度高點標定寄存器
0 | 20 | 21 | 湿度高点标定寄存器 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humidity high point calibration register |  | 濕度高點標定寄存器
0 | 21 | 21 | 温度低点标定寄存器 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temperature low point calibration register |  | 溫度低點標定寄存器
0 | 22 | 21 | 湿度低点标定寄存器 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humidity low point calibration register |  | 濕度低點標定寄存器