## Sheet0
0 | 1 | 22 | 模块型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 模塊型號
0 | 2 | 22 | 模块软件版本 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 模塊軟件版本
0 | 3 | 26 | 模块名称 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 模塊名稱
0 | 4 | 22 | 模块地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Address |  | 模塊地址
0 | 5 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Baud rate |  | 波特率
0 | 6 | 22 | 保留 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 校验方式 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 0,None;1,Odd;2,Even | 校驗方式 | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗
0 | 8 | 22 | 学习 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Learn |  | 學習
0 | 9 | 22 | 控制 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control |  | 控制
0 | 10 | 22 | 空调电流 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Air conditioning current |  | 空調電流
0 | 11 | 22 | 制冷异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,无告警;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cooling abnormal alarm | 0, No alarm; 1, Alarm | 制冷異常告警 | 0,無告警;1,告警
0 | 12 | 22 | 当前模式 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,无;1,制冷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Current mode | 0, None; 1, Cooling | 當前模式 | 0,無;1,制冷
0 | 13 | 21 | 当前温度值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Current temperature value |  | 當前溫度值
0 | 14 | 22 | 制冷设定温度值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cooling set temperature value |  | 制冷設定溫度值
0 | 15 | 22 | 控制次数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Number of controls |  | 控制次數
0 | 16 | 22 | 保活间隔时间 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keep-alive interval |  | 保活間隔時間
0 | 17 | 22 | 载波频率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carrier frequency |  | 載波頻率
0 | 18 | 21 | 制冷异常持续时间 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abnormal duration of refrigeration |  | 制冷異常持續時間
0 | 19 | 21 | 电流比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Current ratio |  | 電流比
0 | 20 | 21 | 制冷异常电流阀值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Refrigeration abnormal current threshold |  | 制冷異常電流閥值
0 | 21 | 21 | 制冷异常温度差 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Refrigeration abnormal temperature difference |  | 制冷異常溫度差
0 | 22 | 27 | 红外设备参数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infrared device parameters |  | 紅外設備參數
0 | 23 | 27 | 红外遥控命令1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令1
0 | 24 | 27 | 红外遥控命令2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令2
0 | 25 | 27 | 红外遥控命令3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令3
0 | 26 | 27 | 红外遥控命令4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令4
0 | 27 | 27 | 红外遥控命令5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令5
0 | 28 | 27 | 红外遥控命令6 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令6
0 | 29 | 27 | 红外遥控命令7 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令7
0 | 30 | 27 | 红外遥控命令8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令8
0 | 31 | 27 | 红外遥控命令9 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令9
0 | 32 | 27 | 红外遥控命令10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令10
0 | 33 | 27 | 红外遥控命令11 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令11
0 | 34 | 27 | 红外遥控命令12 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令12
0 | 35 | 27 | 红外遥控命令13 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令13
0 | 36 | 27 | 红外遥控命令14 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令14
0 | 37 | 27 | 红外遥控命令15 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令15
0 | 38 | 27 | 红外遥控命令16 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令16
0 | 39 | 27 | 红外遥控命令17 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令17
0 | 40 | 27 | 红外遥控命令18 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令18
0 | 41 | 27 | 红外遥控命令19 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令19
0 | 42 | 27 | 红外遥控命令20 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令20
0 | 43 | 27 | 红外遥控命令21 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令21
0 | 44 | 27 | 红外遥控命令22 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令22
0 | 45 | 27 | 红外遥控命令23 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令23
0 | 46 | 27 | 红外遥控命令24 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令24
0 | 47 | 27 | 红外遥控命令25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令25
0 | 48 | 27 | 红外遥控命令26 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令26
0 | 49 | 27 | 红外遥控命令27 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令27
0 | 50 | 27 | 红外遥控命令28 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令28
0 | 51 | 27 | 红外遥控命令29 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令29
0 | 52 | 27 | 红外遥控命令30 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令30
0 | 53 | 27 | 红外遥控命令31 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令31
0 | 54 | 27 | 红外遥控命令32 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令32
0 | 55 | 27 | 红外遥控命令33 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令33
0 | 56 | 27 | 红外遥控命令34 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令34
0 | 57 | 27 | 红外遥控命令35 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令35
0 | 58 | 27 | 红外遥控命令36 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令36
0 | 59 | 27 | 红外遥控命令37 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令37
0 | 60 | 27 | 红外遥控命令38 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令38
0 | 61 | 27 | 红外遥控命令39 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令39
0 | 62 | 27 | 红外遥控命令40 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令40
0 | 63 | 27 | 红外遥控命令41 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令41
0 | 64 | 27 | 红外遥控命令42 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令42
0 | 65 | 27 | 红外遥控命令43 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令43
0 | 66 | 27 | 红外遥控命令44 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令44
0 | 67 | 27 | 红外遥控命令45 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令45
0 | 68 | 27 | 红外遥控命令46 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令46
0 | 69 | 27 | 红外遥控命令47 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令47
0 | 70 | 27 | 红外遥控命令48 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令48
0 | 71 | 27 | 红外遥控命令49 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令49
0 | 72 | 27 | 红外遥控命令50 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令50
0 | 73 | 27 | 红外遥控命令51 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令51
0 | 74 | 27 | 红外遥控命令52 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令52
0 | 75 | 27 | 红外遥控命令53 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令53
0 | 76 | 27 | 红外遥控命令54 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令54
0 | 77 | 27 | 红外遥控命令55 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令55
0 | 78 | 27 | 红外遥控命令56 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令56
0 | 79 | 27 | 红外遥控命令57 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令57
0 | 80 | 27 | 红外遥控命令58 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令58
0 | 81 | 27 | 红外遥控命令59 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令59
0 | 82 | 27 | 红外遥控命令60 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令60
0 | 83 | 27 | 红外遥控命令61 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令61
0 | 84 | 27 | 红外遥控命令62 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令62
0 | 85 | 27 | 红外遥控命令63 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令63
0 | 86 | 27 | 红外遥控命令64 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 Infrared remote command |  | 紅外遙控命令64